Пределы измерений приборов РП-160 и типы первичных преобразователей.

Таблица утверждённых шкал преобразователей.

| Первичный преобразователь | Предел измерений, 0С | Минимальная цена деления шкалы, 0С |
| --- | --- | --- |
| Наименование | тип | Условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования | нижний | верхний |  |
| Преобразователь термоэлектрический | ТХК | ХК(L) | -50 -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 200 200 | 50 100 150 200 100 150 200 300 400 600 600 800 | 1,0 2,0 2,0 2,5 1,0 2,0 2,0 5,0 5,0 10,0 5,0 10,0 |
|  | ТХА | ХА(К) | 0 0 0 0 0 0 200 200 400 600 700 | 400 600 800 900 1100 1300 600 1200 900 1100 1300 | 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 5,0 10,0 5,0 5,0 10,0 |
|  | ТПП | ПП(S) | 0 0 500 | 1300 1600 1300 | 20,0 20,0 10,0 |
|  | ТПР | ПР(В) | 300 1000 1000 | 1600 1600 1800 | 10,0 10,0 10,0 |

| Первичный преобразователь | Предел измерений, 0С |
| --- | --- |
| наименование | тип | Условное обозначение номинальной статической характе- ристики преобра-зования | нижний | верхний |
| Термопреобразователь сопротивления | ТСП | 10П | 0 0 0 0 0 0 200 0 300 | 100 150 200 300 400 500 500 650 650 |
|  | ТСП | 100П | -200 -120 -90 -70 -25 -200 -175 0 0 0 0 0 0 0 200 | -70 30 50 180 25 50 -150 50 100 150 200 300 400 500 500 |
|  | ТСП | 50П | -200 -120 -70 0 0 0 0 0 0 200 | -70 80 180 100 150 200 300 400 500 500 |
|  | ТСМ | 100М | -50 -50 -50 -25 0 0 0 0 0 50 | 0 50 100 25 25 50 100 150 180 100 |
|  | ТСМ | 50М | -50 -50 -50 0 0 0 50 0 0 | 0 50 100 50 100 180 100 60,4 150 |

| Первичный преобразователь | Предел измерения |
| --- | --- |
| выходной сигнал | пределы изменения выходного сигнала | верхний | нижний |
|  | нижний | верхний |  |  |
| Напряжение постоянного тока | 0 0 0 0 0 | 10 мВ 20 мВ 50 мВ 100 мВ 10 В | 0 0 0 0 | 10 мВ 20 мВ 50 мВ 100 мВ |
| Постоянный ток | 0 4 мА | 5 мА 20 мА 20 мА | 0-100% |