| 1. Информация о заказчике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия/должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Условия процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среда: |  | Газ |  |  | Жидкость |  |  |  |  |  |  | Наименование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация о среде (состав, особенности, наличие газовой составляющей (в %), твердых включений): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mин |  |  |  |  | Раб. |  |  |  |  |  |  |  | Макс |  |  |  |  |  |  |  | Единицы |  |
| Измеряемый расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |
| Давление измеряемой среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность среды при р.у.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вязкость среды при р.у.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимый перепад давления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимая погрешность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| Трубопровод: Ду |  |  |  | мм |  |  | Материал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вертикальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальный |  |  |
| 3. Соединение с процессом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фланцевое по EN(DIN) |  |  |  |  |  |  |  | Фланцевое по ASME(ANSI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уплотнение: |  |  |  |  |  |  |
| Ответные фланцы: |  |  |  |  |  |  |  | Требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резьбовое (до ¾") |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  | Укажите тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Конструкция расходомера: |  |  |  |  |  |  |  | Интегральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздельная, указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расстояние между преобразователем и детектором (макс 300 м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |
| Встроенный индикатор/сумматор: |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропитание расходомера: |  |  |  |  |  |  |  | 100-264 V AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение: |  |  |  |  |  |  |  | Обычное (IP67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрывозащищенное, Exd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащищенное Exd с искробезопасными выходами (1 токовый, 1 импульсный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Опции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция |  |  |  |  |  |  |  |  | Обогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрессовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активный импульсный выход 12В, 6мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная калибровка по плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная калибровка по расходу в диапазоне: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс- |  |  |  |
| Измерение концентрации 2-х компонентной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон: |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Дополнительные требования (если имеются): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |